## Slide 1
NOM DU BATIMENT
Couleurs pour les zones :
colorZone1
colorZone2
colorZone3
colorZone4
colorZone5
colorZone6
colorZone7
colorZone8

## Slide 2
Adresse : | Adresse
Surface totale chauffée : | Surface
Date de construction : | Date de construction
Date de rénovation : | Date de rénovation
1 – DESCRIPTIF DU BATIMENT
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 1 étage
Zone 2 étage
Zone 3 étage
Zone 4 étage
TGBT
VMC SF
Chaudière gaz
Chaudière propane
Chaudière bois
Chaudière Fioul
PAC
Cumulus elec
Ballon ECS gaz
Ballon ECS propane
Ballon ECS fioul
Convecteur élec
CTA
Onduleur
Cuve propane
Cuve fioul
Silo bois
Thermostat
Compteur élec
Compteur gaz
Pas bien
Bien
Moyen

## Slide 3
2 – ENERGIE ET CONSOMMATIONS
ceci est une remarque
APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE |  |  | 
Energie | Nom du PDL / RAE | Puissance souscrite | Formule tarifaire
Electricité | 50031210892940 | 64 kVA | C4 4HS
kwh/m²
€/m²

## Slide 4
3 – USAGE ET OCCUPATION DU BATIMENT
 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
24h30 | 50031210892940 | 50031210892940 | 50031210892940 | 50031210892940 | 50031210892940 | 50031210892940 | 50031210892940
Chauffé : 🔥

## Slide 5
4 – DESCRIPTIF DE L’ENVELOPPE THERMIQUE
MURS |  |  |  | 
CLASSES ET SALLES ANNEXES | Mur | Parpaing | Faiblement isolé | (Polystyrène,5 cm)
TOITURE ET FAUX PLAFOND |  |  | 
CLASSES ET SALLES ANNEXES | Faux plafond en dalles | Moyennement isolé | (Laine minérale,env 20 cm)
MENUISERIES |  |  |  | 
COULOIR | Porte-fenêtre | Aluminium | DV 4-12-4 ou éq | 
SOLS |  |  | 
CLASSES ET SALLES ANNEXES | terre plein | probablement no | sdf
A vérifier

## Slide 6
5 – DESCRIPTIF DES SYSTEMES
ECLAIRAGE |  | 
COULOIR | Tube fluorescent | régulé par
VENTILATION |  | 
COULOIR | Ventilation naturelle | régulé par
ECS |  | 
COULOIR | Ventilation naturelle | (Atlantic ;200 l)
A vérifier

## Slide 7
6 – DESCRIPTIF DU CHAUFFAGE
EMETTEURS CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  | 
COULOIR | 0 | PLAFOND RAYONNANT | sdf
PRODUCTION DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  | 
Grande salle et bar | 1 | Chaudière gaz à condensation | (Atlantic ,70 kw)
A vérifier

## Slide 8
7 – PRECONISATIONS
Impact faible
Impact Fort