## Slide 1
Surface totale chauffée :
Date de construction :
1 – DESCRIPTIF DU BATIMENT

## Slide 2
2 – ENERGIE ET CONSOMMATIONS
 | kwh/m²
 | kwh/m²
 | kwh/m²
 | kwh/m²
 | kwh/m²
 | kwh/m²
ceci est une remarque
 | €/m²
 | €/m²
 | €/m²
 | €/m²
 | €/m²
 | €/m²
APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE |  |  | 
Energie | Nom du PDL / RAE | Puissance souscrite | Formule tarifaire
Electricité | 50031210892940 | 64 kVA | C4 4HS
A vérifier

## Slide 3
3 – USAGE ET OCCUPATION DU BATIMENT

## Slide 4
Ceci est un descriptif
4 – DESCRIPTIF DE L’ENVELOPPE THERMIQUE
MURS |  |  |  | 
CLASSES ET SALLES ANNEXES | Mur | Parpaing | Faiblement isolé | (Polystyrène,5 cm)
TOITURE ET FAUX PLAFOND |  |  | 
CLASSES ET SALLES ANNEXES | Faux plafond en dalles | Moyennement isolé | (Laine minérale,env 20 cm cm)
MENUISERIES |  |  |  |  | 
COULOIR | Porte-fenêtre | Aluminium | DV 4-12-4 ou éq | Avec | Super rideau
SOLS |  |  | 
CLASSES ET SALLES ANNEXES | terre plein | probablement non isolé | sdf
A vérifier

## Slide 5
5 – DESCRIPTIF DES SYSTEMES
Ceci est un descriptif
ECLAIRAGE |  |  | 
COULOIR | Tube fluorescent | régulé par | interrupteur
VENTILATION |  |  | 
COULOIR | Ventilation naturelle | E | a
ECS |  | 
COULOIR | Ventilation naturelle | (Atlantic ;200 l)
A vérifier

## Slide 6
6 – DESCRIPTIF DU CHAUFFAGE
Ceci est un descriptif
EMETTEURS CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  | 
COULOIR | 0 | PLAFOND RAYONNANT | sdf
PRODUCTION DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION |  |  | 
Grande salle et bar | 1 | Chaudière gaz à condensation | (Atlantic ,70 kw)
A vérifier

## Slide 7
7 – PRECONISATIONS
Remplacer les tubes fluo par des LEDS

## Slide 8
Eléments de légende
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 1 étage
Zone 2 étage
Zone 3 étage
Zone 4 étage
TGBT
VMC SF
Chaudière gaz
Chaudière propane
Chaudière bois
Chaudière Fioul
PAC
Cumulus elec
Ballon ECS gaz
Ballon ECS propane
Ballon ECS fioul
Convecteur élec
CTA
Onduleur
Cuve propane
Cuve fioul
Silo bois
Thermostat
Compteur élec
Compteur gaz
Pas bien
Bien
Moyen